?
Spolehlivost objektivních metod refrakce
Martin Suder, BA(Hons)

---
Refrakce zraku
- Objektivní měření
  - Rychlé měření
  - Nevyžaduje odpovědi od klienta
  - Nejistá adaptace na korekci
  - Vyšší investice do přístoje
  - Obsluha nevyžaduje vysoké znalosti refrakce zraku
- Subjektivní měření
  - Časově náročné
  - Nutná dobrá komunikace s klientem
  - Kontrola adaptace na korekci
  - Nižší investice do vybavení
  - Vyžaduje dobrou znalost postupů měření
[Speaker Notes: Každá metoda má své výhody a nevýhody. Ať je to jak je, tendence k rychlosti měření, nezávislosti na vstupech (slovní popis) je zřejmá, proto velký vývoj v AR.]

---
Požadujeme přístroj,
kde stiskneme tlačítko
a výsledek můžeme s jistotou předepsat do korekce.

---
Objektivní refrakce
Bush-Thorner refraktometr (počátek 20.stol.)
Moderní digitální autorefraktometr (21. stol.)
Topcon refraktometr model 1B (70-léta 20.stol.)
- Vývoj od historických refraktometrů k autorefraktometrům
  - Zlepšování optických prvků a mechaniky
  - Vývoj optoelektroniky
  - Kvalita optických snímačů
  - Využití mikroprocesorů a vývoj SW
[Speaker Notes: Vývoj za 100 let je obrovský, v případě SR máme lehčí zkušební obrubu a plastové objímky skel.]

---
Princip objektivní refrakce
Zobrazení paralelně uspořádaných světelných paprsků z Scheinerova disku na sítnici oka
[Speaker Notes: Bezpečně lze odhali ametropii – myopii a hypermetropii. Jak s astigmatismem? Disk se pootočí a hledá se meridián s nejětší a nejmenší hodnotou.]

---
Princip objektivní refrakce
Schéma refraktometru založeném na principu optometru

---
Základní principy moderních autorefraktometrů
- Zdroj světla - IR LED
- Fixační terče – obrázky podporující uvolnění akomodace
- Pro ještě důkladnější uvolnění akomodace při měření se nejprve refrakční stav nastaví do „myopie“ a poté se vrací k emetropii cc.
- Mechanické pojezdy (zejména zaostřování) jsou nahrazovány přesnými el. motory
- Výstup světla z oka detekován fotodetektory nebo CCD senzory
- Optická mohutnost oka je ve vypočítána na základě funkcí

---
Přesnost autorefraktometrů
- Moderní AR dokáží velice přesně identifikovat zaměření ohniska
- Možnosti měření po krocích:
  - SPH a CYL po krocích 0,25D / 0,12D / 0,06D / 0,01D
  - Osa CYL po krocích 1 stupeň
- Přesnost – např. udávaná tolerance na kontrolním oku
S = -2,50 (±0,12)
C = -1,50 (±0,12)
R1 = 8,00 (±0,05)
R2 = 7,83 (±0,05)

---
Jenže reálné lidské oko se nechová jako kontrolní oko!

---
Preference typu refrakce
- Adaptace na změřenou korekci
  - Statistické výzkumy, např. Borish's Clinical Refraction z r. 1998 (1):
    - 51,1% preferovalo korekci naměřenou optometristou
    - 29,8% nevidělo rozdíl mezi korekcemi
    - 19,1 % preferovalo hodnotu z autorefraktometru
[Speaker Notes: Porovnání SR a OR je častým tématem bakalářských prací. Zde Clinical research (odkaz v příloze) vyplývá cca polovina preferuje SR a cca 20% OR. V některých zamích se téměř automaticky (ale po zběžné kontrole adaptace) aplikuje hodnota z AR! Jenže rychlé a přesné měření vyžaduje nejen oftalmolog-optometrista, ale také zákazník!]

---
Zdroje chyb při objektivním AR měření
Zkušenosti z porovnání objektivního a subjektivního měření nám ukazují, že hodnoty se liší a to někdy i podstatně nejen ve SPH, ale také v CYL a OSE!
[Speaker Notes: Pokud myslíte přístrojovou akomodaci, tak to je pouze jedna ze zdrojů chyb a ještě docela maligní. A nevysvětluje cylindr a osu!]

---
Zdroje chyb – pozice v hlavové opěrce
Je pozice klienta v bradové opěrce autorefraktometru skutečně správně?

---
Zdroje chyb – akomodace
- Měření refrakčního stavu oka do dálky předpokládá uvolněnou akomodaci
- Uvolňování akomodace rozostřováním fixačního obrázku
- Zvláštní situace:
  - „přístrojová“ akomodace
  - spasmus, exces akomodace
  - stav při mydriatickém potlačení akomodace
  - „negativní“ akomodace (u dětí)

---
Zdroje chyb – okamžitý zdravotní stav
- Kolísání nitroočního tlaku
- Nestabilní glykemie
- Katarakta

---
Zdroje chyb – okamžitý průměr pupily
- Máme stejné světelné podmínky při objektivní i subjektivním měření?
- Přirozený asferický tvar rohovky vytváří otvorovou vadu
Placido disk promítnutý na rohovku

---
Zdroje chyb – okamžitý průměr pupily
- Dochází k rozdílným výsledkům optimální korekční hodnoty pro různé průměry pupily
- Které podmínky jsou pro klienta zásadní?
  - Fotopické – převážně aktivity ve dne venku
  - Mezopické – práce v běžně osvětlených místnostech
  - Skotopické – činnosti v noci, časté řízení vozidel v noci

---
Zdroje chyb – nepravidelný astigmatismus

---
Zdroje chyb – nepravidelný astigmatismus
Standardní autorefraktometr předpokládá u klienta ideální astigmatismus – hlavní meridiány jsou na sebe kolmé
Nepravidelný astigmatismus
Ideální astigmatismus

---
Zdroje chyb – nepravidelný astigmatismus
- Nejjednodušší příklad příčiny nepravidelného astigmatismu:
  - Trefoil – trojosý astigmatismus

---
Zdroje chyb – aberace vyšších řádů
Zernike triangle
Aberace nižších řádů - LOA
Aberace vyšších řádů - HOA
[Speaker Notes: Průměrné zastoupení vad ametropického oka: 85% aberace nižších řádů – LOA (defokus, astigmatismus) 15% aberace vyšších řádů – HOA (3. a vyšší řády)]

---
Zdroje chyb - nepravidelný astigmatismus / HOA
- Při nepravidelném astigmatismu nelze pomocí SPH/CYL/OSA zajistit ideální sítnicový obraz
- AR může vyhodnotit hlavní meridiány (cyl+osa) jinak, než jak klient reaguje při SR (např. při měření s JC).

---
Je tedy přesnější
subjektivní měření?

---
Omezení subjektivní refrakce
- Subjektivní měření je prováděno v „laboratorních vizuálních podmínkách“
  - Vysoký kontrast optotypů
- Závisí na okamžitém průměru pupily klienta
  - Osvětlení refrakční místnosti
[Speaker Notes: Pokud myslíte přístrojovou akomodaci, tak to je pouze jedna ze zdrojů chyb a ještě docela maligní. A nevysvětluje cylindr a osu!]

---
Omezení subjektivní refrakce

---
Omezení subjektivní refrakce
- Měření při daném okamžitém průměru pupily
- „Krokování“ v postupu měření (po 0,25 D)
- Stanovení pouze dvou hlavních meridiánů
- Použití konkrétního testu pro měření astigmatismu

---
Existuje nějaké ideální refrakční měření?

---
Trend v předepisování korekce
Vylepšení sítnicového obrazu pro různé vizuální podmínky
Funkce PSF
(rozostření bodu)
[Speaker Notes: Pokud myslíte přístrojovou akomodaci, tak to je pouze jedna ze zdrojů chyb a ještě docela maligní. A nevysvětluje cylindr a osu!]

---
Trend v předepisování korekce
- Vylepšení sítnicového obrazu
- Současně pro různé vizuální podmínky
[Speaker Notes: Pokud myslíte přístrojovou akomodaci, tak to je pouze jedna ze zdrojů chyb a ještě docela maligní. A nevysvětluje cylindr a osu!]

---
Trend v předepisování korekce
PSF – rozostření bodu
Subjektivní refrakce
Optimalizace
Sítnicový obraz Snellen-E

---
Trend v předepisování korekce
Retina picture* with
usual correction
Retina picture* with
i.Scription™
without i.Scription
witht i.Scription

---
Trend v předepisování korekce – využití aberometrie
Aberometrie poskytuje mnohem víc informací o refrakčním stavu oka než klasický autorefraktometr

---
Optimalizace sítnicového obrazu
- Aberace vyšších řádů NELZE brýlovými čočkami korigovat!
- Brýlovou korekci LZE optimalizovat na základě aberačních dat
- Výsledná optimalizovaná korekce pro brýlové čočky je vždy ve tvaru SPH / CYL / OSA, avšak má takovou hodnotu, ve které tato korekce zajišťuje nejlepší sítnicový obraz
- Aberometr samotný nestačí – nutný optimalizační systém

---
Optimalizace sítnicového obrazu
Optimalizační kroky funkce PSF >>>

---
Závěr
- Přesnost současných klasických AR je velmi vysoká, ale předpokládá výskyt pouze LOA
- Subjektivní refrakce má řadu omezení, která neumožňují při některých vizuálních podmínkách určit optimální korekci
- Aberometry naproti tomu poskytují informace z celého rozsahu pupily a zahrnují jak LOA tak i HOA
- Objektivní metody proto mohou při správné aplikaci významně pomoci nalézt refrakční hodnoty zajišťující co nejlepší sítnicový obraz
[Speaker Notes: Pokud myslíte přístrojovou akomodaci, tak to je pouze jedna ze zdrojů chyb a ještě docela maligní. A nevysvětluje cylindr a osu!]

---
Odkazy:
(1) Borish’s clinical refraction, second edition, Copyright 2006, 1998 by Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier Inc., ISBN-13: 978-0-7506-7524-6